פלגי שרון- תאגיד מים וביוב מייסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל בע"מ

**דוח איכות מים רבעון 1 (ינואר – מרץ) שנת 2025 – כוכב יאיר - צור יגאל**

מוגש בזאת דיווח תקופתי על טיב המים אשר סופקו ברחבי המועצה ברבעון 1 שנת ,2025 וזאת על פי חוק דיווח העיריות מספר 75 - )חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 תיקון סעיף 238(, הדגימות בוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת ע"י רשות להסמכת מעבדות בתאריכים 25/03/2025 - .14/01/2025 כל התוצאות דווחו למשרד הבריאות.

**להלן תוצאות הבדיקה המיקרוביאלית של מי השתייה על פי נקודות הדיגום:**

| **מס"ד** | **נקודת הדיגום** | **מס' בדיקות שתכנן** | **מס' בדיקות שבוצעו** | **מס' בדיקות תקינות** | **מס' בדיקות חריגות** | **סטטוס** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | רחוב שורק 43 | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 2 | רחוב בית אל | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 3 | מועצה- לב הישוב | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 4 | א.ת מצפה ספיר | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 5 | חיבור צור יגאל מקיבוץ אייל | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 6 | חיבור מקורות- דרגות | 6 | 6 | 6 | 0 | תקין |
| 7 | חיבור מקורות- כניסה לישוב | 6 | 6 | 6 | 0 | תקין |
| 8 | רשת בית ספר מרכז | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 9 | גן אשכול אילנות | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 10 | גן נעמת | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 11 | גן ילדים ליד בית הכנסת | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |

**להלן תוצאות הבדיקה לפרמטרים כימיים במים:**

| **מס"ד** | **שם נקודה** | **מס' בדיקות** | **פלואוריד** | **נחושת** | **ברזל** | **עופרת** | **טריהלומתנים** | **חנקה** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | בית אל | 1 | - | תקין | תקין | תקין | - | - |

**סיכום:**

• **תכנית הדיגום בוצעה במלואה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**

• **איכות המים המסופקת לתושבים טובה ותקינה בכל רחבי המועצה.**

• **פירוט תוצאות הדגימות יינתנו ע"פ דרישה.**

**פלגי שרון בע"מ מייסודן של עיריית כפר סבא ומ.מ. כוכב יאיר צור יגאל התע"ש ,22 כפר סבא, ת.ד. ,2034 טל' ,09-7655521 פקס 09-7655529** 